江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：电机与传动实验实训室

编号：JDGC/H-20160930-062

江苏建筑职业技术学院

2016 年 9 月 30 日

电机与传动实验实训室采购招标文件

0投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证  电机与传动实验实训室   项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需电机与传动实验实训室设备等。

1.2本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

本次招标的内容为电机与传动实验实训室（详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3质量及技术要求（见附录A）

4 投标人应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格，且具有相关产品生产或代理资质；

b)投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d)具有良好的企业资信，有较好的销售同类产品的业绩，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b)法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d)投标人资格声明；

e)产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 投标产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i)产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k)投标报价明细表（附录D）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

注3：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

5.1.1投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a)投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a)产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b)一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c)产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如投标人为经销商，则应填报投标人自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2投标文件的装订和密封

5.2.1投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.3投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费、税费等）。

6.3投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.4投标人投标时须以人民币进行报价。

6.5产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

7标书费用

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8投标保证金

8.1投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币壹万元（自带信封，现场封装）。

8.2未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3中标投标人的需交履约保证金肆万元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息。

8.4投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a)取消中标资格；

b)中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c)经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的；

d)未能按期供货，造成学校工作计划无法按期完成的。

9 招标文件答疑

9.1投标人如对招标文件的条款有疑问，应在2016  年10月14日 11:00   之前以书面形式提交招标人。

9.2联系人：吴老师，联系电话： 15062185256

蒲老师，联系电话： 15152800027

10投标文件报送截止时间及送达地点

10.1截止时间：开标前半小时

10.2送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4 层403 室

11投标人资格审查

11.1投标人资格审查时间开标前半小时。

11.2投标人须提供以下资料：

a)企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b)专业资质证书原件或副本原件；

c)授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d)投标产品的代理或经销资质证书；

e)国家规定的相关认证书原件（无规定的除外）。

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12开标、评标、定标

12.1投标人注意事项

12.1.1通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2开标

12.2.1开标时间： 2016年10月25日下午14:30

12.2.2开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4 层403 室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4投标文件的审查

12.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许正偏离，不允许负偏离。

12.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.3评标

12.3.1招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2评标人员

由学校招标委员会按规定确定评标委员会人员组成（除有明确规定必须参加者外，均从专家库中随机抽取）。

12.3.3评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标，在评标时将重点考虑投标价格/产品质量/供货期限/履行合同能力/企业信誉/质量保证/服务承诺等因素。具体评标办法由评委会在开标前讨论确定，并告知投标人。

12.3.4投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4定标

12.4.1招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2中标公告将在评标结束后2日内在投标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a)在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b)非因不可抗力拒绝签订合同；

c)投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 招标工作委员会认定投标报价异常的。

14合同签订

14.1中标通知

评标后如当场宣布中标人，则不再另行通知；未当场宣布的，则中标公告发布的同时电话通知中标人。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15付款方式

分期付款，中标人送货到指定地点并完成安装调试，经学校组织相关部门验收合格后付至总价款的 95 %，余 5 %作质保金，质保期满（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16交货期与交货地点

16.1交货期：合同生效之日起60天内安装调试完毕

16.2交货地点：江苏建筑职业技术学院内指定地点

16.3交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.2招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5中标人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18其它事项

18.1投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人应按照附录A的要求提供样品。

18.3 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

吴老师，联系电话：15062185256

蒲老师，联系电话：15152800027

江苏建筑职业技术学院

2016年9月30日

附录A：

招标内容及质量与技术要求

A.1招标产品清单

| 序号 | 名称 | 技术规格 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | CPU类型: Intel Core/酷睿 i3 型号: I3-4170 适用品牌: Intel/英特尔 内存容量: 4GB 硬盘容量: 500GB 显卡类型: 独立显卡 屏幕尺寸: 19.5英寸 显示器类型: 宽屏LED | 套 | 6 | 联想商用计算机 |
| 2 | 便携式手持示波表 | 集电子信号图像数据采集显示测试、数字多用表、数据记录仪于一体，适用工业现场，全硅胶面板；具有无线（蓝牙4.0）/有线（蓝牙转接头）图像数据采集传输功能,配套手机APP和PC上位机监控软件,图像采集模拟带宽不低于20M。内置4000码自动量程DMM和锂电池，真有效值交流电压测量带宽不低于20kHz，并同窗显示最大/最小值。高对比度亮度可调FSTN LCD显示。数据与图像记录各不低于100组。可代替示波器和万用表使用。（投标现场携带样品需演示该功能） | 台 | 6 |  |
| 3 | 钢木直角平板桌 | 2400*1200*760 | 台 | 4 |  |
| 4 | 木质方凳 | 360*260*430 | 个 | 50 |  |
| 5 | 元器件储藏柜 | 箱框结构，材质: 铁，1880*860*380mm，板材厚度不低于0.8mm | 台 | 2 |  |
| 6 | 维修工作台 | 参考尺寸80*80*75 1.桌面板采用防火板+防静电皮合成大于等于25mm厚度。易于清洁，具有阻燃，耐磨等特点。常规PVC皮条封边，质感好耐磨性好，耐磨耐烫 不变形 。 2.支架采用优质40*40mm无缝优制钢管，表面经过除锈、磷化、静电喷塑、高温固化等工序，应具备防水、耐磨、耐高温功能。台面的承重能力大；桌脚配有防护套，防止噪音和地板刮伤。 （维修工具6套） | 台 | 1 |  |
| 7 | 可拆装实物 模块化实训台 | 一、概述 “电机及电气技术创新实验实训装置”，应能完成《电机学》、《电机与拖动》、《控制微电机》、《电机控制》、《继电接触控制》、《可编程控制器技术》及《工厂电气控制》等课程实验大纲的要求，能对上述课程的实验项目进行实验操作。特别应满足能迅速开设实验课提供了理想的实验设备，为教师和研究生开发或进行科学研究工作提供良好的条件。 二、特点 1、综合性强 装置要综合目前国内各类院校电机及电气类课程的全部实验项目。 2、适应性强 能满足各类学校相应课程的实验教学，实验的深度与广度可根据需要作灵活调整。基本装置除采用挂箱式结构外，如需要扩展或开发新实验实训，只需添加部件即可。 3、整体性强 从仪器仪表、专用电源、电机及其它实验部件到实验连接专用导线等均应配套齐全，配套部件的性能、规格等均密切结合实验的需要进行配置。 4、直观性强 各实验挂箱要采用分隔结构形式，组件面板示意图线分明，各挂箱任务明确，操作、维护要方便。 5、科学性强 装置占地面积少，节约实验用房，减少基建投资；配套的小电机均经特殊设计，可模拟中小型电机的特性和参数；小电机耗电省，节约能源；实验噪声小，整齐美观。测量仪表采用指针式（带超量程告警等）、数模双显、数字式、智能化及人机对话等要有结合，密切结合教学实验需要进行配置，使装置测量手段现代化。另：最好设有实验管理器，为学生实验技能与考核提供一个统一的标准。 6、所有电路和实验模块要进行全模块化设计 器件全模块化，学生在实验过程中，可进行自己独立设计、搭建实验供电系统和仪器仪表测试系统。 7、实验各模块面板 黄、绿、红、黑、蓝五色分相印制电路、原理图或器件字符，器件与符号一一对应，模块和主要器件名称中文标识，清晰直观，表面全部采用高强度PVC覆膜，美观大方；印制黄、绿、红、黑、蓝五种颜色，线路和字符印制于覆膜底部，不丝印在模块表面，以免划伤。通过组合，在实验台架面板上可显示彩色三相电源供电系统线路图（含主要干线、支线、零线和接地线）。 8、所有具有可动构件实验器件 可动模块、要采用透明亚克力封装，可直观看到真实器件工作状态，接线端子全部黄、绿、红、黑色安全防转插座引出到模块面板。模块及其配套导线无任何外露带电接线端，杜绝触电。 9、所有模块 包括交流电源模块、直流电源模块、仪表模块、各实验模块均为标准独立模块，每台之间可以互换使用。 10、扩展实训区 需配置了若干块扩展实训用多孔板，可根据需要自由组合。 三、技术性能 1、输入电源：三相四线(或三相五线) ～380V±10% 50Hz 2、工作环境：温度-10℃～+40℃ 相对湿度＜85%(25℃) 海拔＜4000m 3、装置容量：＜1.5KVA 4、外形尺寸（长×宽×高）： 1600mm×750mm×1800mm 5、重量： 480Kg 四、可做实验项目 - 1、直流电机实验 (1) 认识实验（电机、仪表、变阻器等组件及使用方法；直流电动机的接线、起动、调速及改变转向） (2) 直流发电机 (3) 直流并励电动机 (4) 直流串励电动机 （5）直流电动机转动惯量测试 2、变压器实验 (1) 单相变压器 (2) 三相变压器 (3) 三相变压器联接组和不对称短路 (4) 三相三绕组变压器 (5) 单相变压器并联运行 (6) 三相变压器并联运行 3、异步电机实验 (（1）三相鼠笼异步电动机工作特性 (2) 三相异步电动机启动与调速 (3) 单相电阻启动异步电动机 (4) 单相电容启动异步电动机(5) 单相电容运转异步电动机 6）双速异步电动机 4、同步电机实验 (1) 三相同步发电机运行特性 (2) 三相同步发电机并网运行 (3) 三相同步电动机 (4) 三相同步电机参数测定 5、电动机机械特性测定 (1)直流他励电动机在各种运转状态下的机械特性(四象限运行） (2) 三相异步电动机在各种运行状态下的机械特性(四象限运行） (3)三相异步电机M-S曲线测绘 6、控制电机 （1）步进电机 （2）力矩式自整角机 （3）控制式自整角机 （4）正余弦旋转变压器 （5）直流伺服电机 （6）交流伺服电机 7、微特电机 （1）永磁直流测速发电机实验 （2）交流测速发电机实验 （3）三相永磁同步电机实验 （4）直线电机实验 （5）高压直流无刷电机实验 （6）开关磁阻电机实验 8、电气控制实验 （1）三相异步电动机的点动和自锁控制 （2）三相异步电动机的正反转控制 （3）顺序控制 （4）三相鼠笼异步电动机降压起动的控制线路 （5）三相线绕式异步电动机起动的控制线路 （6）三相异步电动机能耗制动的控制线路 (7)三相异步电动机单向启动及反接制动的控制线路 五、装置配置 1、主机电源模块 (1) 交流电源 提供三相0～450V可调交流电源，同时可得到单相0～250V可调电源(配有一台三相同轴联动自耦调压器（规格1.5KVA、0～450V）。可调交流电源输出处设有过流保护技术，相间、线间过电流及直接短路均能自动保护，克服调换保险丝带来的麻烦。配置隔离变压器及电压电流型保护模块。三相电源经钥匙开关、接触器后，到隔离变压器，再经三相调压器输出，使输出与电网隔离；配置有电压型漏电保护器，如果隔离变压器前的线路有漏电现象，即能实施保护并切断电源，如果隔离变压器后的线路及实验过程中的接线等有漏电现象,即能告警并切断电源；设有电流型漏电保护器，若有漏电现象，漏电流超过一定值，即切断电源。配有三只指针式交流电压表，通过切换开关指示三相电网电压和三相调压电压。 （2）主机电源模块具有远程无线电源控制功能，结合实验室管理系统，可对整个实验室实验设备进行单台或全部设备的电源开关进行无线远程控制，分管理员、教师和学生三种用户权限配套手机APP软件。具有异地远程控制、电源定时控制、延时控制、周期控制等多种控制方式，兼具电量统计和历史电能损耗统计功能，也可微信控制和语音控制，每个工位还设有手动供电方式。（投标现场最好能提供操作视频演示） (3) 高压直流电源两路 a.提供0～220V(1A)励磁电源一组，并设有直流电流表显示 b.提供0～50V(4A)励磁电源一组，并设有直流电流表显示 c.提供0～250V(3A)连续可调稳压电枢电源(具有过压、过流、过热及短路软截止自动恢复保护功能)，并设有直流数显电压表显示。 2、实验桌 （1）实验桌采用简洁的台体，可拆卸式钢木结构、钢方管型材搭建（钢管型材不低于60mm×60mm），实验桌和课桌两用，易于拆卸和移动，前后与地面相接处设置水平调整脚垫，调整范围不小于30mm。便于灵活布置实验室。 （2）实验桌面采用不低于27mm厚防火、防水、耐磨高密度板,结构坚固，正面边圆弧形设计。 （3）实验台架采用L形铝合金支架分体式设计，可放置三层的实验模块，各实验模块可根据实验需求自由组合放置。 （4）配置电脑桌：铝型材构建，带键盘托盘和显示器挡板，配带刹车脚轮。 （5）配置仪器平台及挂线架，方便放置仪器及导线。 （6）实验桌下配备可移动矮柜，三层抽屉带可刹车滚轮，用于放置导线、说明书、工具等。抽屉滑轨：采用三节消音滚珠导轨，耐腐蚀，承重，经久耐用。 3、要有不锈钢电机导轨、光码盘测速系统 电机导轨采用不锈钢导轨,光电编码器及数显转速表 包括测速及固定电机的不锈钢导轨等。不锈钢导轨平整度好，无应力变形，加工精细，同心度好，互换性好，能保证电机与电机、电机与测功机之间连接的同心度不超过±5丝。 4、要具备三相组式变压器（三只相同的单相变压器组成，原边220V/0.35A，副边55V/1.4A） 5、 要有三相芯式变压器（三柱铁芯结构的三相三绕组变压器，每柱铁芯上均装高压、中压和低压三个绕组，其额定值分别为127V/0.4A、63.6V/0.8A、31.8V/1.6A） 6、直流复励发电机 7、直流串励电动机 额定功率PN=100W，额定电压UN=200V，额定电流IN=0.5A，额定转速nN=1600r/min。E级绝缘。 8、直流并励电动机 额定功率PN=185W，额定电压UN=220V，额定电流IN=1.1A，额定励磁电流IfN＜0.16A，额定转速nN=1600r/min。E级绝缘。 9、三相鼠笼式异步电动机 额定功率PN=100W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.48A，额定转速nN=1420r/min，定子三相绕组Δ接法，E级绝缘。 10、单相电容启动异步电动机 11、三相线绕式异步电动机 额定功率PN=100W，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.55A，额定转速nN=1420r/min。定、转子三相绕组均为Y接法，E级绝缘。 12、线绕式异步电机启动与调速电阻箱 13、三相同步电动机 额定容量SN=170VA，额定电压UN=220V，额定电流IN=0.45A，额定转速nN=1500r/min，额定功率因数cosφN=0.8，额定励磁电压UfN=14V，额定励磁电流IfN=1.2A,定子三相绕组Y接法。E级绝缘。 14、单相电容运转异步电动机 额定功率PN=120W，额定电压UN=220V，额定电流IN=1A，额定转速nN=1430r/min，E级绝缘。 15、单相电阻启动异步电动机 16、三相双速异步电动机 17、校正直流测功机 18、直流数字电压、安培表 2件 标准柜装结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位高可视度LED数码显示，量程可自动切换且具有手动档位功能，覆膜按键由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式，同时配有PC监控软件来加强分析能力。直流数显电压表一只，测量范围0～500V，输入阻抗10MΩ，精度0.5级，具有超量程报警、指示及切断总电源等功能，带485通讯。 19、交流数字电流表 2件 标准柜装结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位高可视度LED数码显示，量程可自动切换且具有手动档位功能，覆膜按键由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式，同时配有PC监控软件来加强分析能力。交流电流表两只，能对交流信号进行真有效值测量，测量范围0～5A，精度0.5级，带485通讯。 20、交流数字电压表 2件 (2）标准柜装结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位高可视度LED数码显示，量程可自动切换且具有手动档位功能，覆膜按键由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式，同时配有PC监控软件来加强分析能力。交流电压表两只，能对交流信号进行真有效值测量，测量范围0～450V，精度0.5级，带485通讯。 21、单相多功能表 标准柜装结构，塑壳封装，接口全部插拔式连接，易于维护和更换。五位高可视度LED数码显示，量程可自动切换且具有手动档位功能，覆膜按键由24位专用DSP、16位高精度AD转换器和高速MPU单元设计而成，通过键控、数显窗口实现人机对话功能控制模式，同时配有PC监控软件来加强分析能力。单相多功能表两只，功率测量精度为1.0级，功率因数测量范围0.3～1.0，电压电流量程为450V和5A，能自动判别负载性质（感性显示“L”，容性显示“C”，纯电阻不显示），并可存储测量数据，供随时查阅，带485通讯。 22、三相可调电阻器(三组450Ω/1A可调电阻) 23、电阻器 提供90Ω×2/1.3A瓷盘电阻一组， 24、电阻器 900Ω×2/0.41A瓷盘电阻一组， 25、开关板 两个三刀双掷开关、一个双刀双掷开关组成。 26、旋转灯、并网开关 由并网用三组相灯(黄、绿、红各两只),一组并网开关 27、步进电机控制箱及步进电机实验部件(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 28、自整角机实验装置(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实验台配一套即可） 29、交流伺服电机实验挂箱及实验部件(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 30、永磁式直流测速发电机 (此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 31、交流测速发电机(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 32、三相永磁同步电机及控制系统(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 提供0.75kVA、380V三相变频器一只，Y 接法380V、180W、1500r/min三相永磁同步电机一台。 33、直线电机运行控制及实验部件(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 提供电压为Y 接法380V，推力F＝8N直线电机及电机次级、电机导轨、测力传感器、数字显示系统等实验部件及运行控制实验箱。 34、DJQ74高压直流无刷电机及控制系统(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 高压直流无刷电机控制器采用DSP技术，能够实现电机正、反转及调速等功能。供电电源为AC220V、高压直流无刷电机的功率为100W、转速n=1500r/min。 35、开关磁阻电机及控制器(此项作为科研及拓展训练，选配，无需每台设备都提供，整个项目6台可拆装实物模块化实训台配一套即可） 控制器采用TI公司生产的TMS320LF2407型DSP芯片，针对四相8/6极结构开关磁阻电机而设计开发的控制系统。它 采用先进的DSP技术控制单元、功率驱动单元、电压、电流及转速显示单元、键盘单元、系统过压、过流、欠压保护单元等组成。（提供开关磁阻电机一台） 36、接触器模块（2件） 提供交流接触器（线圈电压220V）一只，各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。 37、热继电器模块 热继电器一只，各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。 38、时间继电器模块 电子式时间继电器（通电延时，工作电压220V）一只，各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。 39、变压器模块组件 变压器（220V/26V/6.3V）、整流电路、能耗制动电阻（10Ω/25W）各一组，各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。 40、按钮模块组件 带灯按钮绿、红各两只，并将各器件的工作端子引到面板上，供实验接线用，器件的工作状态均有发光二极管指示。 41、三相电度表模块组件 提供三相电度表一只 42、DH电机温度测量模块 可以实时显示电机运行过程中的温度变化。 - 配套实验所需的网孔板二块 - 实验装置视频教材和教学实验仿真 视频教材及相关课程资源全部需放置于实验室专用网站，分类和提供搜索功能，并提供引导式使用帮助功能，视频教材内容包含： 1）开放式实验装置使用维护视频教程、安全注意事项与安全用电视频教程及配套PPT等课程资源； 2）实验装置各模块详细介绍视频教程； 3）所有可开出实验项目的预习要求、实验讲解、详细操作视频教程和配套PPT等课程资源； （3）所开出实验项目的基于Multisim的仿真实验项目案例软件及配套视频教程、PPT等课程资源； （4）提供实验装置所有数字仪器仪表的通讯协议，并提供软件支持，完成实验数据的采集和电子实验报告的生成。 （5）提供配套便携式智能终端教学管理软件及构建实验室无线网络 1）构建实验室无线网络； 2）能查阅各种教师机上的教学资源，包括WORD,EXCLE,PPT,PDF,流媒体等多种格式的资源； 3）能下载作业和查阅作业； 4）能查看具有权限的实验装置的运行参数； 5）具备对实验装置、实验室照明、空调的电源进行远程控制； 6）具备对实验装置、实验室照明、空调的电源状态进行远程监测； 7）构建网络费用包含在此要求之内。 45、实验连接线及配件 采用高可靠护套结构手枪插连接线（不存在任何触电的可能），里面采用无氧铜抽丝而成头发丝般细的多股线，达到超软目的，外包丁晴聚氯乙烯绝缘层，具有柔软、耐压高、强度大、防硬化、韧性好等优点，插头采用实芯铜质件外套铍轻铜弹片，接触优良。 工具共8套 | 台 | 6 |  |
| - 8 | - 仿真软件 | - 软件分为电工基本常识与操作、电工仪表、照明电路安装、电机与变压器、低压电器、电动机控制、电工识图七大模块，基本覆盖维修电工鉴定考核的全部模块，为保证软件版权，要求谈判现场带加密狗演示。 - 详细内容 - 主要包括以下实训工具、仪器并能实现相应的原理演示与仿真训练： - 1）电工基本常识与操作：安全用电常识、常用电工工具、常用导线连接、手工焊接工艺的基本常识、工具的认知和使用 - 2）电工仪表：万用表、电能表、钳形电流表、兆欧表、直流电桥、配电板的仿真训练 - 3）照明电路安装：荧光灯、两地控制灯的3D认知、原理、接线和排故 - 4）电机与变压器：三相异步电动机、单相异步电动机、伺服电机、步进电机、直流电机、变压器的仿真训练 - 5）低压电器：交流接触器、继电器、常用闸刀开关、低压断路器、熔断器、启动器、主令电器的仿真训练 - 6）电动机控制：有过载保护运转控制、联动控制、行程控制、自耦降压起动、接触器Y△起动、时间继电器Y△起动、机械制动、反接制动、能耗制动、双速调速、电动葫芦、绕线式电动机起动控制、车床控制、磨床控制、钻床控制、直流调速、直流制动、直流正反转等仿真训练 - 7）电工识图：图形符号的认知和说明、原理图的绘制原则等说明、接线图的绘制原则等说明。 - 2、电工台：蓝色工业型材、网孔板整体折边 | - 套 | - 6 |  |
| 9 | 变频器 | 型号6SE6 420-2UD17-5AA1；AC 3PH 400V 50/60Hz、AC 3PH 0-400V 0-400Hz MC200G光耦隔离，兼容双极性输入；输入电压范围9-30V；外接电压范围0-24V；输出电流范围0-50mA；24V上拉电阻范围2K-10KΩ；输入阻抗3.3KΩ；额定功率750W；三相380-480VAC；0.75HP；3个数字输入；1个继电器输出；1个模拟输入（也可作为数字输入）；1个模拟输出；线性v/f、平方v/f、多点v/f、磁通电流控制（FCC）；无滤波器；内置RS485接口；尺寸73*149*173mm。 | 个 | 12 |  |

A.2建设方案

| 建 设 方 案 | 建设总体规划方案，现有仪器设备与资料准备，校企合作单位情况，可能遇到的问题及解决办法。 现有仪器设备：浙大方圆科技产业公司2000年生产DKSZ-1电机及电气技术实验装置10台（已完全不能使用） 总体规划：一体化教室分为四部分 第一部分：黑板，多媒体放映1套 第二部分：模块化实训台6套、（示波器，数字万用表合二为一） 第三部分：实训大赛，学生DIY区域，配有橡胶皮，焊接工具等 第四部分：工具，器件实物展示摆放柜 模块化实训台 工具柜 模块化实训台 工具柜 分组教学桌子 分组教学桌子 维修区域(工作台) 分组教学桌子 授课区 模块化实训台 模块化实训台 模块化实训台 模块化实训台 分组教学桌子 多媒体讲授区 |
| --- | --- |
|  | 注：1．可以另加附页；2．必须提供相应的规划布置详图；3．校企合作项目提供协议复印件。 |

A.3 投标要求

2.1 投标单位所投产品应能够至少达到以上技术参数要求，同时明确所投产品的品牌、型号、规格和外形、尺寸及一些必须说明的技术参数，以及设备配置清单，并提供详细的技术参数及性能说明书。投标方提供的所有设备必须为合格产品，质量符合国际或国家通用标准，先进可靠,操作简单,便于维护。如出现质量问题或系假冒伪劣产品，投标方负责包退、包换，发生的费用由投标方负责。

2.2 投标单位必须承诺招标文件中提出的全部技术规格与要求，如果以其中某些条款不响应时，应在文件中逐条列出，未列出的视同响应。

2.3 .投标单位须保证对学校有关师生的技术的培训，培训方案要求具备完整的人员培训的目标、对象、培训方法等，培训费用由中标单位承担。

2.4 投标人必须根据学校实训室实际尺寸提供实训室优化效果图（标明设备的位置及对电源、地面、教室大小及总功率的要求）。投标人可现场勘查，费用自理。

2.5为确保设备能满足我方实训要求，投标单位中标以后需向采购人提供设备机械设计图纸及详细设计方案，经采购人确认之后，方能生产。

2.6为进一步提升教师软实力水平，要求供应商能在以下十个专业为教师提供实训指导能力测评认证工作：机电一体化、维修电工、家用电子产品维修工、数控车工、数控铣工、加工中心操作工、数控机床装调维修工、智能楼宇管理师、汽车维修工、焊工。*要求投标文件中提供承诺函并加盖公章，承诺签订合同前向采购人提供实训指导能力测评授权书。

2.7交货时间：合同生效之日起60天内安装调试完毕。

2.8交货地点：根据采购方要求送达指定地点。

2.9验收标准：验收时需提供全部的技术资料（产品说明书、中文操作手册和维修手册、测试报告、各项测试数据、产品合格证书）；提供特殊件及配套件的清单、技术参数及生产单位名录；提供质保期满后正常运行中所需的详细的易损备品备件清单。

A.4 售后技术服务

3.1 质保及备件供应：自验收合格之日起。保证产品为全新原厂设备，并免费提供不低于一年的质保。

3.2 备件供应：使用的所有备品备件及耗材，列出清单。保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在保修期结束后以优惠价格提供备品配件。操作软件免费升级。

3.3 技术服务：提供快捷、周到、规范的技术服务，设备出现故障时，供货或服务商维修人员在接到通知后24小时内响应，48小时内到现场维修。提供仪器设备详细的中、英文操作手册。

附录B：

投标书

致：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年月日

附录C：

授权委托书

本授权委托书声明：我（姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托（单位名称）（姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：性别：身份证号码

单位：部门：职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年月日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附录D：

投标报价明细表

投标人名称：

| 序号 | 投标产品 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 台式计算机 | 6 |  |  |  |  |  |
| 2 | 便携式手持示波表 | 6 |  |  |  |  |  |
| 3 | 钢木直角平板桌 | 4 |  |  |  |  |  |
| 4 | 木质方凳 | 50 |  |  |  |  |  |
| 5 | 元器件储藏柜 | 2 |  |  |  |  |  |
| 6 | 维修工作台 | 1 |  |  |  |  |  |
| 7 | 可拆装实物 模块化实训台 | 6 |  |  |  |  |  |
| 8 | 仿真软件 | 6 |  |  |  |  |  |
| 9 | 变频器 | 12 |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：日期：年月日