江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：     变压器采购

编号：HQZX/H-20180619-039

江苏建筑职业技术学院

2018年6月

变压器采购招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 智慧教室建设及新建配电室 项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需 变压器  。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

本次招标的内容为 采购三台变压器  （详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 投标人应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格（变压器生产厂家）；

b) 投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 投标人资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 投标产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

- k）偏离表（附件D）。

注：投标文件其他描述与偏离表矛盾时，以偏离表为准。

l) 投标报价明细表（附录E）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

注3：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

m）报价表（附录F）

注：报价表为投标本项目所有费用的总报价。

5.1.1 投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准、主要的监测资源。

注：如投标人为经销商，则应填报投标人自身的主要的监测资源和其所经销的产品的生产厂商的主要的监测资源。

5.2 投标文件的装订和密封

5.2.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.3 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 投标人投标时须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目招标控制价为  叄拾 万元（人民币）。

7 标书费用

招标文件售价人民币贰佰元，一经售出概不退还。

8 投标保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 5000  元（自带信封，现场封装，中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币  壹万 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消中标资格；

b) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的；

9 招标文件答疑

9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在答疑截止时间2018年6  月26日11:00以前以书面形式提交招标人。

答疑联人：王老师	  联系电话：0516-83996074

9.2  2018 年6月27日上午9:00集体答疑，答疑地点：后勤中心会议室。

10 投标文件报送时间及送达地点

10.1 时间：2018年7月12日14:30至15:00

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 投标人资格审查

11.1 投标人资格审查时间 2018年7月12日14:30至15:00 。

11.2 投标人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 专业资质证书原件或副本原件；

c) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

d) 国家规定的相关认证书原件（无规定的除外）。

e) 做为同类项目合同原件。

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间： 2018年7月12日15:00

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

12.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许 正偏离，不允许 负偏离 。

12.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校 国有资产管理处 按规定确定评标委员会人员组成。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标。

采用综合评分法，其中报价50分（满足招标文件要求且价格最低的投标报价为评标基准价，各投标人价格得分=（评标基准价÷各投标人报价）×50），综合质量30分（质检报告、产品参数、品牌信誉、业绩、生产技术方案等），承诺交货期限、质保、服务承诺20分,满分100分。

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，中标人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格（验收合格指经电力部门验收并通电后办理完固定资产入库手续）后付至总价款的 95 %，余 5 %作质保金，质保期满或满二年（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期： 签订合同之日起30日历天

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2 招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3 中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 中标人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询：王老师   联系电话：0516-83996174

监督电话： 0516--83996085

江苏建筑职业技术学院

2018年6月19日

附录A：

招标内容及质量与技术要求

A.1 招标产品清单

| 序号 | 名称 | 规格/型号/配置 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 | SCB13-1000KVA10kV/0.4kV | 台 | 1 | 不锈钢外壳 |
| 2 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 | SCB13-500KVA10kV/0.4kV | 台 | 1 | 不需要外壳 |
| 3 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 | SCB13-630KVA10kV/0.4kV | 台 | 1 | 不锈钢外壳 |

A.2 技术要求

A.2.1   变压器外壳  技术要求：不锈钢外壳，厚度不小于2mm。

A.2.2    变压器散热   技术要求：变压器自带风冷及温控设备。

A.2.3     变压器     技术要求：

- 变压器型号SCB13-1000-10/0.4、SCB13-630-10/0.4、SCB13-500-10/0.4、额定电压　高压10KV，低压0.4KV

- 使用频率　50Hz

- 调压方式　无励磁调压

- 分接范围　±2×2.5％　配湿显温显系统

- 联结组标号　D·Yn11

- 防护等级　IP20

- 冷却方式　强制风冷配置风机或满足变压器连续运行要求。

- 干式变压器低压线图为箱式，高压电缆下进，低压母线上出。

9、干式变压器的制造、实验等必须符合有关国家标准、行业标准或IEC标准的最新版本的要求和有关电力部的反措要求。

10、质量标准：变压器质量、生产工艺要求符合国家相应标准规定。按国家标准要求执行，提供产品合格证、质量检验报告、耐压报告、进网许可证、生产许可证的复印件等质量证明文件。

A.3 包装与标识

A.3.1 投标人必须按国家标准进行包装，具有良好的具有良好的防湿、防震、防锈、防盗等保护措施以确保产品安全运抵现场，并顺利开展安装调试。

A.3.2铭牌和外包装上应标明:执行标准、物资名称、规格型号、数量、毛重、级别、生产厂名称、合格证书、出厂日期、设备对应的工程名称、按规定的外包装及吊装标志、吊装注意事项等等。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院                 招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件D：

偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 10kV低损耗全封闭干式变压器 |  |  |  |  |
|  | 10kV低损耗全封闭干式变压器 |  |  |  |  |
|  | 10kV低损耗全封闭干式变压器 |  |  |  |  |

（注：没有偏离也需要填写本表注明无偏离）             投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

投 标 报 价 明 细 表

投标人名称：

| 序号 | 投标产品 | 品牌 | 型号、规格 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢外壳 |
| 2 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 不需要外壳 |
| 3 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 |  |  |  |  |  |  |  | 不锈钢外壳 |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录F：

报价表

项 目 名 称：

标 书 编 号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

投标人授权代表签字盖章：

日期：2018年  月  日

合同主要条款

- 第五章  合同主要条款

1、供货设备清单

| 序号 | 名称 | 规格型号 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 | SCB13-1000KVA10kV/0.4kV | 台 | 1 | 不锈钢外壳 |
| 2 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 | SCB13-500KVA10kV/0.4kV | 台 | 1 | 不需要外壳 |
| 3 | 10kV低损耗全封闭干式变压器 | SCB13-630KVA10kV/0.4kV | 台 | 1 | 不锈钢外壳 |

2、技术条件要求及质量标准

本合同所供设备技术条件要求和质量标准与本项目招标文件及设计图纸规定的标准相一致。

3、交货期与交货地点

交货期：合同签订之日起30日历天

交货地点：江苏建筑职业技术学院校内（甲方指定位置）

交货期是从合同生效之日起至到达目的地时止的这段时间。未经买方许可，卖方不得更改交货时间。

4、产品价格

(1)供方按本合同供应的全部设备的总价：     万元(大写)：                ，其中包括供方所应纳的税收、技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、所有包装费等全部费用。

(2)产品的价格为设备到场最终交货价格，不受任何因素的影响而调整。

5、监造、检验、服务和验收

(1)买方有权对设备的制造过程中组织进行监造，卖方应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，买方人员参加监造既不能解除卖方按合同规定承担的责任，也不替代到货后买方的检验。

(2)买方有权进行中间检验，但这并不因此减轻卖方所有应负的责任。

(3)卖方在发货前应根据技术条件要求负责对设备的有关质量、规格、性能、数量进行准确的和全面的检验，并出具其质量合格证书，出厂试验报告和买方所要求的试验项目数据和资料(成套)。凡未经检验和试验合格的设备不得发运，在任何情况下都只有在规定的试验全部合格后才能发运。

(4)卖方将设备运到买方指定的江苏建筑职业技术学院校内（甲方指定位置）后，买方将在交货地点根据装货清单对其进行检查收到的数量，包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失，若买方有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求进行抽样检验，卖方有权参加检验。作为检验结果，如果设备数量、质量不满足合同要求以及损坏、丢失，卖方应根据买方的要求对设备免费进行修理或更换，并承担抽样试验费用。

(5)设备在开箱安装前，买方书面通知卖方到现场当面进行检查，发现产品质量、规格、数量与合同规定不符，买方将根据质量条款立即向卖方提出索赔。若卖方未按通知时间到达现场或书面答复不派人参加开箱检查，发生上述情况时由卖方负责。

(6)卖方应派技术专家到现场对设备的安装调试工作进行指导服务。安装过程中由于卖方指导、设计、制造质量上的原因所造成的损失，由卖方负责；若属于买方不听卖方现场技术专家的指导而造成的损失，卖方负责更换或修复，费用由买方承担。

(7)在安装过程中属于重大技术问题，在双方有争议时应以书面形式写出，双方协商，有必要时请有关权威部门进行协调。

(8)安装调试完毕后，双方组织进行预验收，经各项性能试验并在各项性能指标达到设计规范的要求后，经电力部门验收并通电后办理移交手续。

6、质量保证

(1)卖方保证所提供的设备为采用最适宜的原材料、采用先进工艺制成、是未经使用过的全新产品。保证产品的质量、规格和性能与投标文件所述一致。

(2)保证期一般是指合同设备正式通电日算起，本合同中质量保证期为（中标人的投标自报质保期）。

(3)卖方对所购配套部件质量负责，采购中应进行严格的质量检验，交货时必须向买方提供其产品质量合格证书及有关安装使用等技术文件资料。

(4)卖方保证其提供的设备在各个方面符合招标文件规定的质量、规格和性能。在合同规定的质量保证期内，卖方对由于设计、制造和材料、外购零部件的缺陷而造成所供产品的任何破坏，缺陷故障，当卖方收到买方的书面通知后，卖方在 3 天内免费负责修理或更换有缺陷的产品，以达到技术规范及要求的要求。

7、付款方式

分期付款，合同签定、货到指定地点、安装验收合格（验收合格指经电力部门验收并通电后办理完固定资产入库手续）、乙方开具正式发票后付至总款的 95 %，余款 5 %作为质保金，质保期满后一周内无质量问题一次付清。

8、运输方式

(1)卖方应确保高低压开关柜按时运出，运输方式为汽车公路运输。卖方应保证所供电气设备安全运到目的地。

(2)卖方应在物资发运 10 日前将所供设备的合同号、物名、件数、外形尺寸、重量、运输车辆的牌号及发运日期等通知买方。

卖方不能以第三人的责任作为其对抗买方主张索赔权的抗辩事由。

9、包装及标志

卖方必须按国家标准保护措施进行包装，具有良好的防湿、防震、防锈、防盗等保护措施，以确保设备安全运抵现场，否则卖方将承担设备损坏、丢失的责任和经济损失，详细要求按技术规范及相关规定执行。

例如:铭牌和外包装上应标明:执行标准、物资名称、规格型号、数量、毛重、级别、生产厂名称、合格证书、出厂日期、设备对应的工程名称、按规定的外包装及吊装标志、吊装注意事项等等。

10、索赔条款

如果设备的例行试验或现场验收不符合合同约定，或者在保质期内因设备部件材料的缺陷而出现故障，买方有权索赔。卖方对买方在合同有效期内所提出的

索赔负责。在征得买方同意后，可采取下列方法解决：

(1)按退货处理，并承担所发生的损失和费用，包括利息、银行手续费、运费、检验费、储运费、保险费以及买方因此而延期交房所发生的费用。

(2)重新更换不符合规定的部分，并承担给买方造成的所有实际损失，在合同规定的同样期限内保证更换部分的质量。

(3)如卖方在收到买方索赔函电(以邮戳为准) 14 天内未答复，则被视为接受索赔。

11、违约责任

（1）卖方在合同约定的交货期提前交货，买方有权选择： 拒绝收货。

在卖方同意支付仓储保管费用后，可以接收货物。但并不被认为是对货物的实际验收。

（2）卖方逾期交货，则应当承担违约责任 (不可抗力除外)，卖方除应当继续履行合同外，还应当向买方支付逾期交货部分货款总额 2 %的违约金，并承担买法方因延期所产生的一切费用。

交货期延迟超过 30 天，买方除有权解除合同外，卖方仍应按上述方法赔偿买方造成的实际损失。

（3）一方违约后，另一方应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

一方因采取防止损失扩大措施而支出的合理费用，由违约方承担。未完全载明的事务经双方协商确定。

12、免责条款

因不可抗力不能履行合同的，根据不可抗力的影响，部分或者全部免除责任，但法律另有规定的除外。一方迟延履行后发生不可抗力的，不能免除责任。

不可抗力是指不能预见、不能避免并不能克服的客观情况。如严重的自然灾害和灾难（如台风、洪水、地震、火灾和爆炸等）、战争（不论是否宣战）、叛乱、动乱等等。

(1)合同双方的任何一方，由于不可抗力而影响履行合同义务时，可以解除合同或在合理的期限内延迟合同义务的履行。但是不能因为不可抗力延迟履行合同而调整合同标的的价格。

(2)受到不可抗力影响的一方在不可抗力发生后，应尽快将所发生的不可抗力时间的情况以传真和电报通知另一方，在三天内还应用航空挂号信将有关权力机构出具的证明提交给对方审阅确认。一旦不可抗力的影响消除后，受影响的一方应将此情况立即通知另一方。

(3)如双方对不可抗力事件的影响估计将持续 40 天以上，双方应通过友好协商解决本合同的解除或继续履行问题(包括交货、安装、试运行、验收等问题)。一方因发生不可抗力不能履行或不能全部履行合同时，对方应当在接到发生不可抗力一方的通知后，应当采取适当措施防止损失的扩大；没有采取适当措施致使损失扩大的，不得就扩大的损失要求赔偿。

当事人因防止损失扩大而支出的合理费用，由对方承担。

13、争议解决条款

凡因履行本合同发生的一切争议，双方应通过友好协商解决，若协商达不到一致意见，双方中的任何一方可向工程所在地人民法院提出诉讼。

14、合同生效及其它事项

合同经双方签字盖章后生效。合同一式六份，双方各执三份。

甲  方：江苏建筑职业技术学院        乙  方：

委托人：                            委托人：

项目负责人：                        项目负责人：

经办人：                            经办人：

日  期：2018 年  月  日             日  期：2018 年  月  日

电  话：                            电  话：