**江苏建筑职业技术学院**

**招 标 文 件**

项目名称：青年教师周转房供暖管线敷设工程

招标编号：JJC/G-20170918-061

江苏建筑职业技术学院

二〇一七年九月

**江苏建筑职业技术学院**

**青年教师周转房供暖管线敷设安装**

**招 标 文 件**

前 附 表（一）

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | **内 容 规 定** |
| 1 | **工 程 综 合 说 明**工 程 名 称：青年教师周转房供暖管线敷设建 设 地 点： 江苏建筑职业技术学院工程标段划分：**1个标段**工 程 类 别：供热管线敷设工程 要求质量标准：符合国家质量验收规范要 求 工 期：**45日历天（签定合同之日起）**招 标 范 围：**青年教师周转房供热管线材料采购及安装敷设、打压试验、通水试验合格。**承 包 方 式**：包材料、安装调试验收。**（投标人投标前可自行踏勘现场，充分了解现场进度情况及投标内容） |
| 2 | 资金来源及落实情况：自筹，已落实。招标控制价27万元。 |
| 3 | 投标有效期为：提交投标文件截止期后45天（日历天） |
| 4 | 投标文件份数：正本一套，副本三套。 |
| 5 | 现场踏勘时间：自行踏勘答疑时间：**2017年9月25 日 15:00-17：00**答疑地点：**基建处：0516-83889015，联系人** 刘老师 电话： 13705210550  |
| 6 | 提交投标文件截止时间均为 **2017 年10月10 日14时 30 分**开标时间均为**提交投标文件截止时间的同一时间公开进行。**　收标书、开标地点**：江苏建筑职业技术学院行政办公楼四楼403室。** |
| 7 | 备注：**1、投标文件、投标保证金须分别封装。****2、本招标文件售价：200元人民币，一经发售概不退还。** |
| 8 |  **1、潜在或者其他利害关系人投标人对招标文件有异议的，应当在2017年 9月25 日11:00前书面报送招标人。** 2、投标人或者其他利害关系人对本项目评标结果有异议的，应当在中标候选人公示期间以书面形式首先向招标人提出。1. 中标人提供一正三副书面的投标文件（含施工组织设计）
2. 联系人： 刘老师 电话： 13705210550
 |

前 附 表（二）

|  |  |
| --- | --- |
| 项号 | 内 容 规 定 |
| 9 | 注意：以下招标文件中**黑体字**为投标重要信息,请仔细阅读！**一、投标人在本工程开标会议上应出示以下证件的原件，否则视为自动弃权：****1、资格证明材料：企业法人营业执照、企业资质证书、安全生产许可证、特种设备（压力管道）安装改造维修许可证GB2类，项目经理的建造师职业资格证及社保证明（近3个月）、无犯罪记录证明；****2、法定代表人授权委托书及被授权人身份证件的原件及盖公章复印件****3、投标人所报建造师应携带本人二代身份证参加开标会，否则视为自动弃权。****二、本工程无效标书判定：****1、投标文件中的投标函未加盖投标人的公章；****2、投标文件中的投标函未加盖企业法定代表人（或企业法定代表人委托代理人）印章（或签字）的；****3、如投标函加盖企业法定代表人委托代理人印章（或签字）的，企业法定代表人委托代理人没有合法、有效的委托书（原件）的；** **4、投标人资格条件不符合国家有关规定和文件要求的；** **5、投标人名称或组织结构与资格预审时不一致的；****6、同一投标人提交两个及以上不同的投标文件或者投标报价；****7、未按招标文件要求提供投标保证金的；****8、投标文件载明的招标项目完成期限超过招标文件规定的期限的；****9、明显不符合技术规范、技术标准的要求的；****10、投标文件提出了不能满足招标文件要求或招标人不能接受的工程验收、计量、价款结算和支付办法的；****11、不同投标人的投标文件以及投标文件制作过程出现了评标委员会认为不应当雷同的情况的；****12、以他人的名义投标、串通投标、以行贿手段谋取中标或者以其他弄虚作假方式投标的；****13、我校招标委员会认为投标报价异常的；****14不符合招标文件有关暗标要求的。** |

**1、工程概况**

1.1我校拟对青年教师周转房供暖管线敷设安装工程施工进行招标，欢迎合格的投标人参加投标。

1.2本工程具体概况：

**1.2.1 工程建设地点的现场条件：**

1.2.1.1现场自然条件（包括：现场环境、地形、地貌、地质、水文、地震烈度及气温、雨雪量、风向、风力等）

**现场无搭设临设和工人住宿条件。材料堆场为现有室外部分。临设搭建场地由投标人自行考虑。**

1.2.1.2现场施工条件（包括：建设用地面积、建筑物占地面积、场地拆迁及平整情况、施工用水、电及有关勘探资料等）

1.3工程名称、建设地点、承包方式、要求工期、及招标范围等详见前附表。

1.3.1本工程采用的技术规范：执行现行技术规范。

执行国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相标准及相关文件。

1.3.2对施工工艺的特殊要求

遵照施工图、招标文件及相应的国家、江苏省及徐州市颁发的现行行业规范、相关标准及相关文件；

**2、**招标公告已经发布，现采用公开招标方式择优选定施工单位。

**3、资金来源**

招标人的资金已经通过前附表第2项所述的方式获得。

**4、备选标**

本工程招标人不要求投标人提供备选标。

**5、投标费用**

投标人应承担其编制及递交投标文件所涉及的一切费用。无论投标结果如何，招标人对此费用概不负责。

**6、招投标过程中建造师的管理**

6.1招投标过程中建造师，应满足本招标文件的各项要求。

6.2中标建造师必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，必须严格遵循现行的有关法律、法规，切实履行自己的权利和义务。

6.3对于在投标报名之后任何一环节之中的建造师的任何变更，均应以书面材料征得招标人的同意后，按照有关规定办理变更手续。

6.4 本工程对中标建造师（项目经理）要求如下：必须亲临施工现场组织本工程项目的施工，若有特殊情况需要离开的，应向发包人代表及总监理工程师请假。擅自离岗的，处以1000元/天罚款；必须驻场的项目经理若不驻场，经发包人书面通知催促一周时间内仍不能到岗，将根据情况选择更换项目经理或勒令退场，承包人赔偿发包人因此发生的所有损失，并处罚金20万元，对此承包人不得有异议。施工组织设计中现场管理机构的其它人员必须按期到位，否则按500元/日每人罚款。

**7、现场踏勘**

投标人自行对工程现场和周围环境进行实地踏勘，以获取有关编制投标文件和签订工程施工合同所需的各项资料，投标人应承担现场踏勘的责任和风险，现场踏勘的时间详见投标须知前附表，费用由投标人自己承担。

8、投标人应认真审阅招标文件，如果投标人的投标文件不能符合招标文件的要求，责任由投标人自负。实质上不响应招标文件要求的投标文件将被拒绝。

**9、招标文件的澄清**

**9.1投标人对招标文件有关招标资料有异议或疑问需要澄清。投标人应当于2017年 9 月25日11时之前报送招标人。招标人向所有购买招标文件的投标人予以解答。**

9.2投标人对招标人提供的招标文件所做出的推论、解释和结论，招标人概不负责。投标人由于对招标文件的任何推论和误解以及招标人对有关问题的口头解释所造成的后果，均由投标人自负。

**10、招标文件的修改**

10.1招标人对已发出的招标文件进行必要的澄清或者修改的，应当在招标文件要求提交投标文件截止时间前，通知所有招标文件收受人。

**10.2招标人收到潜在投标人报送的有关要求答疑文件后，应进行归纳汇总，召集有关部门进行答疑，编制答疑纪要，对潜在投标人给予明确回复。**

**11、 投标报价内容**

投标报价应包括招标文件所确定的招标范围内的全部内容，以及为完成上述内容所需的全部费用。

**12、投标报价方式**

**12.1**投标人的投标报价按招标人提供的图纸、清单分别报出每个单项的单价和总价，同时报出工程总量的合计总价。报价中包含管件等配件及标识，并在其它子目中填写报价。包含税票、运输、卸货、安装、验收及进场后的产品所需送检等费用。投标报价按招标方提供的清单进行报价，清单中未列项目在清单其它子目中报价。清单子目以内的工程量增减按单价进行计算给予调整，清单子目以外的按其它子目中报价进行计算，单价不再进行调整。承包人应充分考虑施工现场条件及期间各类建材的市场风险，合同约定由承包人承担供应的材料及合同履约期内遇政策性人工费调整的风险，自主报价，其价格一次性包死，结算时均不再调整。

按附件二格式填报。

**12.2 本项目只提供一次报价。**

**13、报价编制依据及要求**

**13.1**本工程的其他规定：

**投标人的材料价格根据市场行情自主报价。**

**14、**工程结算方式：

工程竣工验收后由施工单位上报工程结算书至基建处，经基建处初审后上报学院审计处，经审计后进行结算。

付款周期的约定：

**发包人只对已合格的工程进行计量并支付工程款，工程完成并验收（含水压试验及通水试验）合格后付至合同价款的75%，结算审计结束后45天内支付至审定工程款的95%，留5%作为质量保修金，保修期（执行国家规定）满后一次付清余款(无息)。**

**注：1.施工过程中的工程变更引起的费用增减在支付进度款时不予考虑，在工程竣工结算审计阶段统一计取；**

**2.结算时需提供原始劳保统筹发票，如不提供，按取费全额扣除。**

**3.凭发票付款。**

**15、** 技术要求：

15.1工程所用材料应满足国家标准及相应的技术规范要求。

15.2所有材料必须有出厂合格证，到施工现场后及时向现场工程师报验，需要复检的，应复检合格后方可使用。工程施工过程中，所有隐蔽工程施工完毕后，未经甲方验收，严禁进行下一道工序。

15.3招标方有对工程材料、规格、尺寸进行调整的权利；

15.4采暖管道为塑套钢热力直埋管：内管为无缝钢管，规格为108\*4.0，Φ133\*4.5，Φ159\*4.5，保温层为聚氨酯发泡，容重大于等于60㎏/m3，保温厚度3cm。

15.5发包人推荐材料设备品牌承包人自行采购材料：塑套钢热力直埋管品牌为北京豪特、天津太合、无锡地龙三选一。

**16、**投标文件的语言

 投标文件及投标人与招标人之间与投标有关的来往通知、函件和文件均应使用中文。

**17、投标文件的组成**

17.1.1投标函（附件1格式）

17.1.2企业法人营业执照、税务登记证、组织机构代码证、企业资质证书、建造师职业资格证及社保证明（近3个月）、无犯罪记录证明、发票、法定代表人资格证明书复印件。

17.1.3授权委托书

**17.1.4投标报价须填报报价单（附件2格式）；**

17.1.5施工组织设计

17.1.6计划投入的主要施工机械设备表；

17.1.7主要施工及管理人员表。

17.1.8投标承诺书、工程质量保修书。

17.1.9 投标文件其他附件

**18、投标文件的编制**

投标人必须使用本工程招标文件提供的表格格式，但表格可以按同样格式扩展。

**19、投标文件的份数和签署**

 19.1 投标人按本招标文件的规定，编制投标文件四套。正本一套，副本三套。正本应与副本投标文件内容应保持一致，如不一致，将以正本为准。

 19.2 投标文件需要进行签章的位置应进行签章。

**20、投标有效期**

20.1投标文件在投标须知前附表规定的投标有效期内有效。

20.2在原定投标有效期满之前，如果出现特殊情况，招标人可以书面形式向投标人提出延长投标有效期的要求。投标人须以书面形式予以答复，投标人可以拒绝这种要求而不被没收投标保证金。同意延长投标有效期的投标人不允许修改他的投标文件，但需要相应地延长投标保证金的有效期，在延长期内本招标文件第21条关于投标保证金的退还与没收的规定仍然适用。

**21、投标保证金**

 21.1投标人的投标保证金交纳时间为本工程递交投标文件截止时间前，投标人应携带保证金交至招标人。

21.2除不可抗拒因素外，投标人出现下列情况之一，招标人依其情节轻重，除扣罚其一定数量的投标保证金外，还将依法给予追究。

21.2.1投标人不参加投标；

21.2.2在开标时证件不齐全，投标书明显有瑕疵等原因故意废标；

21.2.3在开标后的投标有效期内撤回投标文件；

21.2.4或者中标后在招标人要求时间内不与招标人签订工程合同的；

21.2.5投标活动中有违法、违规行为等情况的，

21.2.6中标人未能在招标文件规定的期限内提交履约担保；

21.2.7中标人无正当理由拒绝签订合同。

21.2.8其他法律、法规中规定的。

**21.4本招标文件要求投标人须向招标人交纳投标保证金，保证金金额为壹万元人民币。**

**22、履约保证金**

22.1招标文件要求中标人提交履约保证金的，中标人应当提交。

**22.2本招标文件要求中标人在中标后2日内向招标人支付履约保证金，保证金金额为贰万元人民币。逾期不交按自动放弃处理，并扣除投标保证金。收到履约保证金后，退还投标保证金。**

**23、投标预备会**

招标人根据需要，有可能组织召开投标预备会。若招标人组织召开预备会，投标人应派代表在规定的时间和地点出席投标预备会。

  **24、勘察现场**

 24.1 投标人自行组织进行现场勘察，以获取须投标人自己负责的有关编制投标文件和签署合同所需的所有资料。勘察现场所发生的费用由投标人自己承担。

 24.2 招标人向投标人提供的有关施工现场的资料和数据，是招标人现有的能使投标人利用的资料。招标人对投标人由此而作出的推论、理解和结论概不负责。

 24.3 投标人提出的与投标有关的任何问题须在前述规定时间前送达招标人。

 **25、投标文件的递交**

 **25.1、投标人应当在招标文件规定的投标文件递交截止时间前，密封后递交给招标人。**

 **25.2、投标文件递交后，可向招标人获取已递交投标文件的回执单，作为已递交投标文件的证明。**

**26投标截止时间**

 投标人所有投标文件均应在投标截止时间之前递交。投标截止时间之后，投标人不得修改或撤回投标文件。

**27、开标会**

27.1招标人按前附表规定的时间和地点举行，邀请所有投标人参加开标会议。参加开标的投标人代表（即法定代表人或其委托代理人）应签名报到，以证明其出席开标会议。开标时，投标人应携带电汇回单原件及复印件参加开标会议，在进行开标会议签到时，将电汇回单复印件交至招标人，由招标人财务部门进行投标保证金的确认工作。

**27.2投标人法定代表人或其委托代理人未参加开标会议的将视为自动弃权**。

27.3开标会议由招标人组织并主持。

27.4投标人在本工程开标会议上应出示以下证件的原件，否则视为自动弃权：

27.4.1前附表第9项规定的材料；

27.4.2法定代表人参加会议时，需出示法定代表人证书或其身份证；如有授权时需出示授权委托书，同时出示受委托代理人身份证)；

27.4.3**投标人所报注册建造师应携带本人二代身份证参加开标会，否则视为自动弃权。**

27.5投标文件递交截止时间后，招标人应公布投标人名单。

27.6投标人未在规定时间内递交规定的材料视为放弃其投标。

28、评标由招标人依法组建的评标委员会负责，定标由招标人根据评标委员会提出的书面报告和推荐的中标候选人确定中标人。

29、公开开标后，直到宣布授予中标单位合同为止，凡属于审查、澄清、评价和比较投标的有关资料，和有关授予合同的信息，都不应向投标人或与该过程无关的其他人泄露。

30、在投标文件的审查、澄清、评价和比较以及授予合同的过程中，投标人对招标人和评标委员会其他成员施加影响的任何行为，都将导致取消投标资格。

**31、本工程的评标办法**

**本工程采用综合评审法。指以报价、施工组织方案等为评价指标，进行量化计分，按总分排列顺序，确定中标候选人的方法。**

**31.1评标步骤：**

**31.1.1评标委员会的组建**：评标委员会成员由五人组成，采取从专家库中随机抽取的方式确定。

 **31.1.2评标前准备工作：**

 资料准备：本工程招标文件及其补充通知，答疑、相关评标用表及其他评标资料。

 **31.1.3资格审查**

 **31.1.3.1资格审查的方式方法：**

 **31.1.3.1.1采用合格制**

 **31.1.3.1.2招标人根据招标项目的性质制定资格审查的条件，内容包括以下方面：**

 **31.1.3.1.2.1、投标申请人资质类别和等级：建设行政主管部门核发的市政公用工程施工总承包叁级及以上资质资质或管道工程专业承包贰级资质，具备省级质量技术监督部门颁发的特种设备（压力管道）安装改造维修许可证GB2类，具备类似工程业绩，并在人员、设备、资金等方面具备相应的施工能力，其中，投标人拟派项目经理须具备市政公用工程专业贰级及以上注册建造师证书或临时执业资格证书，且未担任其他在施建设工程项目的项目经理。**

**31.1.3.1.2.3、拟选派项目技术负责人职称： 具备暖通工程类中级或以上职称；**

 **31.1.3.1.2.3.1具有独立订立合同的能力；**

 **31.1.3.1.2.3.2未处于被责令停业、投标资格被取消或者财产被接管、冻结和破产状态的企业；**

 **31.1.3.1.2.3.3投标申请人没有因骗取中标、严重违约或者违规用工、拖欠工人工资以及发生重大工程质量、安全生产事故等问题，被有关部门暂停投标资格并在暂停期内的；**

 **31.1.3.1.2.3.4投标申请人具备安全生产条件，取得安全生产许可证；**

**31.1.3.1.2.4、投标申请人需提供拟选派建造师自2017年3月至2017年8月社保部门出具由投标人缴纳的社会保险缴纳证明。**

**31.1.3.1.5、投标人提交的资格审查材料和投标文件必须是真实完整的，如在评标过程中发现所报材料不真实完整，将取消其中标资格。**

**31.1.3.1.6、投标申请人有权了解本单位的资格审查结果，招标人应对资格审查不合格的投标申请人告知资格审查结果。投标申请人如认为招标人的行为不符合有关规定的，可以书面形式向招标人投诉。招标人接到投诉后，应由原评标委员会对资格审查过程及结果进行审查，并按规定进行处理。**

**31.2本工程评分标准及细则：**

**31.2.1分值设定**

**投标报价： 60分**

**施工组织方案 30分**

**服务承诺 10分**

**31.2.2评分细则**

**（一）投标报价（60分）**

**本工程确定的投标报价的评审标准为：以有效投标文件最高有效报价（费率）为40分，最低有效报价（费率）为60分，评标价在40至60之间线性内差。**

**评标价指经澄清、补正和修正算术计算错误的投标报价;**

**（二）施工组织方案（30分）必须针对施工现场实际情况做出详实、科学、合理、并具有可操作性的方案及施工措施，否则不得分。**

**（三）服务承诺（10分）**

**32、本工程的定标办法**

**评标委员会在完成评标后，对各投标人按得分高低次序排出名次，并确定第一、第二中标候选人。**

**当投标人总得分出现并列第一的情况时，可以将并列的中标候选人同时推荐给招标人，再由招标人自主确定中标人。**

**排名第一的中标候选人放弃中标、因不可抗力不能履行合同、不按照招标文件要求提交履约保证金，或者被查实存在影响中标结果的违法行为等情形，不符合中标条件的，招标人可以按照评标委员会提出的中标候选人名单排序依次确定其他中标候选人为中标人。依次确定其他中标候选人与招标人预期差距较大，或者对招标人明显不利的，招标人可以重新招标。**

 **33、无效标书的判定:（详见前附表二）**

 **34、投标文件的澄清：**

评标委员会可以书面方式要求投标人对投标文件中含义不明确、对同类问题表述不一致或者有明显文字和计算错误的内容作必要的澄清、说明或者纠正。澄清、说明或者补正应以书面方式进行并不得超出投标文件的范围或者改变投标文件的实质性内容。

  **35、投标文件的符合性评审：**

 35.1 就本条款而言，实质上响应要求的投标文件，应该与招标文件的所有规定要求、条件、条款和规范相符，无显著差异或保留。所谓显著差异或保留是指对工程的发包范围、质量标准及运用产生实质性影响；或者对合同中规定的招标人的权力及招标人的责任造成实质性限制；而且纠正这种差异或保留，将会对其他实质上响应要求的投标人的竞争地位产生不公正的影响。

 35.2 如果投标文件实质上不响应招标文件要求，招标人将予以拒绝，并且不允许通过修正或撤消其不符合要求的差异或保留，使之成为具有响应性的投标。

  **36、错误的修正：**

 36.1 评标委员会将对确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行校核，看其是否有计算上或累计上的算术错误。

 36.2 如果用数字表示的数额与用文字表示的数额不一致时，以文字数额为准。按上述修改错误的方法，调整投标书中的投标报价。经投标人确认同意后，调整后的报价对投标人起约束作用。如果投标人不接受修正后的投标报价则其投标将被拒绝，**（其投标保证金将被没收）。**

  **37、投标文件的评价与比较：**

 评标委员会将仅对按照本招标文件确定为实质上响应招标文件要求的投标文件进行评价与比较。

**38、办理《中标通知书》**

38.1在投标有效期截止前，招标人确定中标单位，以书面形式通知中标的投标人其投标被接受，办理《中标通知书》。在该通知书（以下合同条件中称“中标通知书”）中告知中标单位签署实施、完成和维护工程的中标标价（合同条件中称为“合同价格”），以及工期、质量和有关合同签订的具体日期、地点。

38.2中标通知书将成为合同的组成部分。

**39、订立施工合同**

**39.1合同授予标准**

 确定为中标的投标人必须具有实施本合同的能力和资源。

**39.2合同协议书的签署**

**39.2.1招标人和中标人应当在投标有效期内并在自中标通知书发出之日起7日内，按照招标文件和中标人的投标文件订立书面合同，合同价款、质量目标、工期以及其他主要条款应当与招标文件和中标人的投标文件的内容一致。**

**39.2.2合同书写**

**合同文本应统一打印。**

附件1：**投标函**

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　：

（一）根据已获取的 工程招标文件，按照《中华人民共和国招标投标法》及有关规定，我单位经考察现场和研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意对该工程让利 ，承诺在工程决算审计后进行让利结算并按招标文件的要求承担该工程招标范围内的全部内容。

（二）我单位保证在收到贵单位发出的书面开工通知立即开工，并在　 年　月 日前竣工。

（三）我单位保证本工程质量达到 标准。

（四）贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将构成约束我们双方的合同。

投标人(法人印章)

法定代表人 (印章)

 年 月 日

附件2：报价单详见

青年教师周转房供暖管线敷设工程.zip

附件3：工程质量保修书

发包人（全称）：

　　承包人（全称）：

　　发包人和承包人根据有关法规，经协商一致就 （工程全称）签订工程质量保修书。

　　一、承包人在质量保修期内，按照有关法律规定和合同约定，承担工程质量保修责任。

二、质量保修期

根据《建设工程质量管理条例》及有关规定，工程的质量保修期如下：

 。

　　质量保修期自工程竣工验收合格之日起计算。

三、缺陷责任期

工程缺陷责任期为 个月，缺陷责任期自工程实际竣工之日起计算。单位工程先于全部工程进行验收，单位工程缺陷责任期自单位工程验收合格之日起算。

缺陷责任期终止后，发包人应退还剩余的质量保证金。

 四、质量保修责任

1．属于保修范围、内容的项目，承包人应当在接到保修通知之日起7天内派人保修。承包人不在约定期限内派人保修的，发包人可以委托他人修理。

2．发生紧急事故需抢修的，承包人在接到事故通知后，应当立即到达事故现场抢修。

3．对于涉及安全的质量问题，应当按照《建设工程质量管理条例》的规定，立即向当地建设行政主管部门和有关部门报告，采取安全防范措施，并由原设计人或者具有相应资质等级的设计人提出保修方案，承包人实施保修。

4．质量保修完成后，由发包人组织验收。

　　五、保修费用

　　保修费用由造成质量缺陷的责任方承担。

**六**、双方约定的其他工程质量保修事项： 。

工程质量保修书由发包人、承包人在工程竣工验收前共同签署，作为施工合同附件，其有效期限至保修期满。

发包人(公章)： 承包人(公章)：

地 址： 地 址：

法定代表人(签字)： 法定代表人(签字)：

委托代理人(签字)： 委托代理人(签字)：

电 话： 电 话：

传 真： 传 真：

开户银行： 开户银行：

账 号： 账 号：

邮政编码： 邮政编码：

行 号： 行 号：

**附件4：法定代表人资格证明书**

单位名称：

 地址：

 姓名： 性别： 年龄： 职务：

 系 的法定代表人。为施工、竣工和保修 的工程，签署上述工程的投标文件、进行合同谈判、签署合同和处理与之有关的一切事务。

 特此证明。

 投标单位：（盖章）

日期： 年 月 日

**附件5：**

**授权委托书**

本授权委托书声明：我　　　　　 （姓名）系　　　　　　　　　　　　（投标人名称）的法定代表人，现授权委托　　　　　　　　　　　　　　　　　（单位名称）　　　　　　 （姓名）为我的代理人，以本公司的名义参加　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　工程的投标。授权委托人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我均予以承认。

代理人无转委权，特此委托。

代理人：　　　　　　　　　　性别：　　　　　　　　年龄：

投　标　人（法人印章）：

法定代表人（印章）：

　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　年　　　月　　　日

|  |
| --- |
| （代理人身份证复印件粘贴处） |

附：

**附件6：**

**投 标 承 诺 书**

 (建设单位)：

 我单位有幸参加 （工程名称）的招投标活动，在此承诺如下：

1、投标项目经理部人员全部为本单位正式上岗人员；

2、本工程不串通投标、不转包、不违法分包、不私招乱雇人员，并向管理部门提供自有劳务人员名单；

**3、保证在 月 日前调试完成，逾期按合同违约处理；**

4、按要求办理民工维权告示牌、民工劳动计酬手册及民工上岗胸牌；

5、遵守廉洁相关规定，不向招投标各方主体及监管部门行贿、受贿；

以上承诺如有违反，愿自动放弃本次投标，接受相关部门处罚，并自愿退出徐州招投标市场。

投标人（法人印章）

法定代表人（印章）

日期： 年 月 日

附件7：承包人用于本工程施工的机械设备表

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 机械或设备名称 | 规格型号 | 数量 | 产地 | 制造年份 | 额定功率(kW) | 生产能力 | 备注 |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  |  |  |

附8：**承包人主要施工及管理人员表**

|  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 机构 | 项目工程师 | 姓名 | 职务 | 职称 | 主要资历、经验及承担过的项目 |
| 总部 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
| 现场 |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |

附9： **图纸、资料及附件**

****