江苏建筑职业技术学院

招标文件

项目：  多旋翼无人机采购

编号： JGXY/H-20180619-040

江苏建筑职业技术学院

2018年6月

多旋翼无人机采购招标文件

0 投标须知

0.1 投标人应认真阅读和充分理解招标文件中的所有内容，未按招标文件要求提供的投标文件和资料，可能导致投标文件被拒绝，其后果由投标人自己负责。

0.2 投标人被视为已了解本招标项目的全部内容，以及与履行合同有关的一切情况，本招标文件不再就此做任何解释。

0.3 投标人须自行承担所有参与投标的相关费用，无论结果如何，我单位在任何情况下均无义务和责任承担这些费用。

0.4 所有附录均是本文件不可分割的组成部分。

1 概述

1.1 为保证 多旋翼无人机 项目进度和质量，现决定以公开招标的方式采购该项目所需测量设备。

1.2 本次招标的招标人为江苏建筑职业技术学院。

2 招标内容

本次招标的内容为 多旋翼无人机 （详见附录A）（包括供货、运输、装卸、服务，税费等一切费用）

3 质量及技术要求（见附录A）

4 投标人应具备的条件

具备下列条件的生产厂商或经销单位有资格参加本次投标：

a) 具有独立法人资格；

b) 投标人应独立参与投标，不接受联合体投标；

c) 投标人应具备及时供货和完善的售后服务能力；

d) 具有良好的企业资信，近年无不良业绩；

e) 所提供产品必须具有明确的生产厂家、型号、规格、说明书、合格证、质检报告等;

f) 自愿遵守本招标文件的要求。

5 投标文件要求

5.1 投标文件应包括下列内容(按顺序装订)：

a) 投标书（附录B）；

b) 法定代表人身份证复印件或授权委托书(如有授权)原件和被委托人（代理人）身份证复印件（附录C）；

c) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证复印件，或三证合一的证照复印件；

d) 投标人资格声明；

e) 产品和服务的符合性声明；

f) 相关资质证书复印件；

g) 国家规定的相关认证书复印件（无规定的除外）、相关检测报告、产品和服务的详细介绍等；

h) 投标产品质量及质保年限、售后服务等有关承诺；

i) 产品质量检测报告及其它可证明其产品和服务符合性的有效文件或其复印件；

j) 证明投标人资信、业绩等的有效文件或其复印件；

k）偏离表（附件D）。

注：投标文件其他描述与偏离表矛盾时，以偏离表为准。

l) 投标报价明细表（附录E）。

注1：以上复印件均必须加盖单位公章（红印），否则视为无效。

注2：投标书、投标报价明细表中的报价应用人民币表示。投标人应在投标报价明细表中写明投标产品的单价和投标总价。

注3：若投标产品需配备专用工具和仪器仪表，请详细列出专用工具和仪器仪表清单，清单中应注明数量、单价和总价。

m）报价表（附录F）

注：报价表为投标本项目所有费用的总报价。

5.1.1 投标人资格声明

作为投标文件的一部分，投标人须提供证明其有资格进行投标和有能力履行合同的声明文件。资格声明文件应达到招标人的要求。

a) 投标人具有提供相应产品和服务所需的财务、技术和生产能力；

b) 投标人具有提供相应产品和服务所需的运送、维护、保养、修理、储存备件和售后服务等方面的能力。

5.1.2 产品和服务的符合性声明

作为投标文件的一部分，投标商须提交证明其拟供产品和服务符合招标文件要求的声明文件。该声明文件可以是文字资料、图纸和数据，并须提供相应的证明文件。该声明应包括（但不限于）以下内容：

a) 产品的主要技术性能和特点的详细描述；

b) 一份说明所有细节的清单。包括：投标产品的型号、规格、技术参数、技术条件、必要的图纸资料说明；

c) 产品和服务采用的标准。

5.2 投标文件的装订和密封

5.2.1 投标文件须打印并装订，报送正本一册、副本四册(副本可复印)。每份投标文件须清楚地标明“正本”或“副本”字样，正本与副本必须一致；若正本与副本不一致，以正本为准。

5.2.2 投标文件必须密封在专门的密封袋中，密封袋骑缝处用封条密封，加盖单位公章及法定代表人章，并在封袋正面写明招标人名称、项目名称及投标人名称。

5.3 投标文件如有修改和行间插字，必须在修改处加盖投标人法定代表人或代理人的印鉴。

6 投标报价

6.1投标人应认真阅读招标文件，详细列出招标文件要求的全部内容，并编写详细的投标报价明细表。

6.2投标报价应包含投标人承诺的质量保证和售后服务费用，以及所购产品和服务所需缴纳的所有税费和货物发送到指定地点并安装调试所需的一切费用（包括技术资料和技术配合费、技术服务费、设计联络会费用、装车费、运费、卸车费、包装费等）。

6.3 投标报价不得高于同期市场的平均价。

6.4 投标人投标时须以人民币进行报价。

6.5 产品的价格为产品和服务的最终交付价格，不受任何因素的影响而调整。

6.6 本项目招标控制价为 45.3 万元（人民币）。

7 标书费用

招标文件售价人民币 贰佰 元，一经售出概不退还。

8 投标保证金

8.1 投标人在报送投标文件的同时，需交纳投标保证金（现金）人民币 5000  元（自带信封，现场封装，中标候选单位的投标保证金需扫描以下二维码打入学校帐户）。

8.2 未中标投标人的投标保证金，在开标结束后当天予以退还，不计利息。

8.3 在签订合同前，中标人需交纳履约保证金人民币 10000 元，在切实履约且所供产品和服务验收合格后一周内予以退还，不计利息(招标人收到履约保证金后退还投标保证金）。

8.4 投标人出现下列情况，投标保证金或履约保证金不予退还。

a) 取消中标资格；

b) 中标后非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 经查实，所供产品和服务不符合招标要求或合同约定的。；

d) 所供商品不是原装正品。

9 招标文件答疑

9.1 投标人如对招标文件的条款有疑问，应在收到标书24小时（工作时间）内以书面形式提交招标人。

9.2 答疑截止时间：2018年6月27日12：00。

10 投标文件报送截止时间及送达地点

10.1 截止时间：2018年7月16日下午15：00

10.2 送达地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

11 投标人资格审查

11.1 投标人资格审查时间 2018年7月16日14:30至15:00 。

11.2 投标人须提供以下资料：

a) 企业营业执照、组织机构代码证、税务登记证的原件或副本原件，或三证合一的证照原件或副本原件；

b) 授权委托书(如有授权)原件和被委托人身份证原件；

以上资料不全将按资格审查不合格论处，取消其投标资格。

12 开标、评标、定标

12.1 投标人注意事项

12.1.1 通过资格审查的投标人方可参加开标。

12.1.2 参加本次投标的法定代表人或委托代理人必须参加投标活动的全过程。

12.1.3参加投标的法定代表人或委托代理人必须提供按招标文件要求制作并密封的投标文件。

12.1.4 参加投标的法定代表人或委托代理人必须在投标时出示本人身份证件，交纳投标保证金。

12.1.5 无特殊理由投标文件未按规定时间送达的将取消投标资格。

12.2 开标

12.2.1 开标时间：2018年7月16日上午15：00时

12.2.2 开标地点：江苏建筑职业技术学院行政楼4层403室

12.2.3 开标时，由投标人或者其推选的代表检查投标文件的密封情况，经确认无误后，由招标工作人员当众拆封。投标文件未按规定密封的，取消其投标资格。

12.2.4 投标文件的审查

12.2.4.1 开标后，招标工作人员将审查投标文件是否完整，是否有计算错误，文件是否恰当地签署，投标文件是否符合要求。如果单价和总价有差异，以单价为准，并对总价进行修改。若数字和文字表示的金额之间有差异，以文字金额为准，并对数字做相应修改。如投标人不接受上述修改，则视为不符合要求。

投标文件未按招标文件要求编制或提供资料不全的均将视为不符合要求。

12.2.4.2 在对投标文件进行详细评议前，投标人将审查每一投标人是否对招标文件的要求做出了实质性的响应。实质性的响应系指投标文件符合招标文件的所有条款、条件及规定而没有重大偏离或保留。

重大偏离或保留系指实质上影响到合同项下的供货范围、质量和性能，或指与招标文件有实质性不一致，限制了合同项下招标人的权力和投标人的义务。该重大偏离或保留将影响投标人的竞争地位。

本次招标所有报价的产品和服务其技术参数和承诺允许正偏离，不允许负偏离。

12.2.4.3 招标人确定投标文件的响应性是基于投标文件本身，而不依靠外部的补充证据。

招标人将拒绝被确定为非实质性响应的投标，投标人不能通过修正或撤销不符合之处而使其投标成为实质性响应的投标。

12.3 评标

12.3.1 招标人将对通过投标文件审查且被确定为实质性响应的投标进行评议。

12.3.2 评标人员

由学校 国有资产管理办公室  按规定确定评标委员会人员组成（除有明确规定必须参加者外，均从专家库中随机抽取）。

12.3.3 评标办法

招标人将本着公开、公平、公正、诚实信用、科学择优的原则进行评标。

| 项目 | 要求 |
| --- | --- |
| 价格 （30分） | 在采购预算内即满足谈判文件要求且价格最低的最终报价为评标基准价，其价格分为满分。其他各谈判供应商的价格分统一按照下列公式计算：报价得分=(评标基准价／报价)×价格权值×100，小数点后保留两位。 |
| 业绩 （3分） | 投标文件中提供投标人为卖方，合同签订日期在2014年1月1日后，合同标的为无人机及相关软件的合同复印件，合同金额为≥40万元，每提供一份得1分，投标文件中提供的合同复印件可以复印合同的关键页面，本项最高得3分，否则不得分。（原件备查） |
| 投标人及产品评价（20分） | 投标人具有ISO质量管理体系认证证书1分、具有环境管理体系认证证书1分、具有职业健康安全管理体系认证证书1分、具有信息安全管理体系认证证书1分。 |
|  | 提供的三维立体数据采集软件具有著作权证书的得4分；获得国家发明专利的图-库一体的符号化技术得4分，否则不得分。（原件备查） |
|  | 投标文件中提供多旋翼无人机中的平板生产商具有互联网地图甲级资质证书复印件得2分，否则不得分。 |
|  | 投标人具有摄影测量与遥感甲级资质证书得2分，否则不得分。 |
|  | 投标人具有CMMI5级认证证书1分、软件高新企业证书1分、企业信用评价AAA级及以上信用企业证书1分、连续十年（2007-2016年）守合同重信用企业证书1分。（原件备查） |
| 技术规格说明 （30分） | 根据产品规格描述及截图和其他部分的响应内容情况进行评分，符合或优于招标文件要求的得30分，不满足相关技术指标要求的每1项扣3分，扣完为止。带★技术参数，有1项不满足，扣10分，扣完为止。本项最高得分30分，最低得0分。 |
| 现场演示（10分） | 各投标人对提供软件进行演示、现场答辩的重点须包括：1:1000的江苏省标基础地理信息数据三维立体采集生产流程、直接读写mdb/dwg/dxf/dgn以及arcgis的文件数据库等。对各投标人的现场演示情况进行打分，优得10-8分，良得7-4分，差得3-0分。不演示不得分。 |
| 售后服务及培训方案 （7分） | 1、本地化服务：投标人若是江苏本地企业或者在江苏本地注册分公司，得2分，提供有效证明材料复印件。 |
|  | 2、由评委对投标文件中给予的优惠等内容进行综合评价，在相应等级内独立打分，优得3分，良得2-1分，差得0分。 |
|  | 3、对投标文件中培训方案的培训内容、培训形式等方面进行评分，优得2分，良得1分，差得0分。 |

12.3.4 投标文件的澄清

12.3.4.1为切实落实评标原则，招标人有权要求投标人以书面形式对其投标文件进行澄清。

12.3.4.2 澄清的书面资料必须经其法定代表人或委托代理人签字后方为有效，与投标文件具有同等的法律效力。

12.3.5 评标小组按照评标办法对参加评标的投标进行评议后确定各投标人的排序，并当场公布。

12.4 定标

12.4.1 招标人根据评标结果，选择履行合同能力强，报价对招标人有利（不一定为最低报价），能够提供最佳的服务，产品质量好、信誉好的投标人作为中标候选人，并当场公布。

12.4.2 中标公告将在评标结束后2日内在招标人网站主页发布。

13 取消中标资格

投标人出现以下任何情况，都将取消其中标资格。

a) 在投标过程中，对评标成员施加影响的任何行为；

b) 非因不可抗力拒绝签订合同；

c) 投标过程中弄虚作假，虚报谎报能力水平、资信和业绩，经发现并查实的；

d) 我校 评标委员会  认定投标报价异常的。

14 合同签订

14.1 中标通知

评标后如当场宣布中标人，则不再另行通知；未当场宣布的，则中标公告发布的同时电话通知中标人。中标人应在中标公示期满后2日内到招标人指定地点领取纸质中标通知书，并签订合同。

14.2 合同的签订

中标人应在规定时间内派员到招标人指定地点与招标人签订合同。签订合同时，中标人代表应出示法定代表人证书或授权委托书及本人身份证件，合同经双方法定代表人或其授权的代理人签署，加盖公章后生效。

中标人未在规定的时间内，派员到招标人指定地点与招标人签订合同的，视为拒绝签订合同，其投标保证金不予退还。

15 付款方式

分期付款，中标人送货到指定地点并完成安装调试，验收合格后付至总价款的90%，余10%作质保金，满一年（且未因质量问题对招标人造成影响）后，一次付清。

16 交货期与交货地点

16.1 交货期：一周

16.2 交货地点：学校指定地点

16.3 交货期是从合同签订之日起至中标人将全部产品送达交货地点并安装调试完成止的这段时间。未经招标人许可，不得更改交货时间。

17 验收要求及说明

17.1招标人有权对产品的制造过程进行监视和监督（简称监造），中标人应对此给予配合和支持，但监造人员不签署任何质量证明，招标人代表参加监造既不能解除中标人按合同规定承担的责任，也不替代到货后招标人对产品的检验。

17.2 招标人有权进行中间检验，但这并不因此减轻中标人所有应负的责任。

17.3 中标人在发货前应根据技术条件要求负责对产品的有关质量、规格、性能、数量进行准确和全面的检验，并出具质量合格证书。凡未经检验和试验合格的产品不得发运，在任何情况下都只有在规定的检验和试验全部合格后才能发运。

17.4 中标人将产品运送到招标人指定的交货地点后，招标人和中标人共同进行开箱验收，依据合同对照中标人提供的清单检查收到的数量、包装情况及运输和装卸中是否引起损坏和丢失。若招标人认为有必要进行抽样检验，将根据技术条件要求和相关标准进行抽样检验，中标人有权参加检验。如果检查或检验结果不满足合同要求以及有损坏、丢失，中标人应根据招标人的要求进行更换，并赔偿招标人的损失。安装调试完毕，试运行正常后，招标人将按照相关规定（与投标人）组织验收。

17.5 中标人应派技术专家到现场对产品的安装调试工作进行指导并对招标人安排的操作、维护人员及相关人员进行培训。

17.6 验收依据：招投标文件、合同、相关法律法规和相关技术标准、规范。

18 其它事项

18.1 投标人一旦中标后，不得进行转包。

18.2 供应商按照附录A的要求提供无人机及配件的彩色照片等资料。

18.3 投标人自带电脑对“三维立体数据采集软件”进行现场演示。

18.4 投标人中标后，履行合同所供产品必须是全新的原装正品。

19 联系方式

业务咨询：林老师   联系电话：13775842271

监督电话： 0516—83996085

江苏建筑职业技术学院

2018年6月19日

附录A：

招标内容及质量与技术要求

A.1 招标产品清单

| 序号 | 设备名称 | 单位 | 数量 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四旋翼无人机（每套系统包括无人机一架，地面站飞控系统，原装飞行电池3块，无人机配套平板，安装航测GS PRO地面站飞控系统使用） | 套 | 3 |  |
| 2 | 多旋翼（6旋翼及以上）无人机（带正射云台+A5100相机） | 套 | 3 |  |
| 3 | 三维立体数据采集软件 | 套 | 3 |  |

A.2 技术要求

注：加★条款必须满足，如有负偏离，视为未实质性响应招标要求、做无效标书处理。

A.2.1 四旋翼无人机

★基本参数

1、飞行器

重量（含电池及桨）：1388 g

轴距：350 mm

最大上升速度：运动模式：6 m/s；定位模式：5 m/s

最大下降速度：运动模式：4 m/s ；定位模式：3 m/s

最大水平飞行速度：运动模式：72km/h；姿态模式：58km/h定位模式：50km/h

最大可倾斜角度：运动模式：42°；姿态模式：35°；定位模式：25°

最大旋转角速度：运动模式：250°/s；姿态模式：150°/s

最大飞行海拔高度：6000 m

最大可承受风速：10 m/s

最大飞行时间：约30分钟

工作环境温度：0℃至40℃

卫星定位模块：GPS/GLONASS双模

悬停精度：

垂直：±0.1 m（视觉定位正常工作时）；±0.5 m（GPS定位正常工作时）

水平：±0.3 m（视觉定位正常工作时）；±1.5 m（GPS定位正常工作时）

2、App / 图传

有移动设备App：

工作频率：2.4G ISM，5.8G ISM

实时图传：720P @ 30fps

延时：220 ms (取决于实际拍摄环境及移动设备)

移动设备系统版本要求：iOS 9.0 或更高版本；Android 4.4.0 或更高版本

3、云台

稳定系统：3-轴（俯仰，横滚，偏航）

可控转动范围：俯仰：-90°至+30°

最大控制转速：俯仰：90°/s

角度控制精度：±0.02°

4、相机

影像传感器：1英寸CMOS     有效像素：2000万

镜头：FOV 84° 8.8 mm/24 mm（35 mm格式等效）

f/2.8 - f/11带自动对焦（对焦距离1 m - 无穷远）视觉系统

5、视觉系统

前视视觉系统；后视视觉系统；下视视觉系统

速度测量范围：飞行速度≤50 km/h（高度2 m，光照充足）

高度测量范围：0 - 10 m

精确悬停范围：0 - 10 m

障碍物感知范围：0.7 - 30 m

FOV： 前视：水平60°，垂直±27°；后视：水平60°，垂直±27°；下视：前后70°，左右50°

测量频率：前视：10 Hz；后视：10 Hz；下视：20 Hz

使用环境：表面有丰富纹理，光照条件充足（>15 lux，室内日光灯正常照射环境）

6、电池配置

标配1块；为确保续航能力，须每套飞机额外增加2块原装电池。

7、平板配置

无人机必配。平板软件、安装飞控系统。

A.2.2 多旋翼（六旋翼及以上）无人机（带正射云台+A5100相机）

★1、基本参数

| 部件 | 规格 | 备注 |
| --- | --- | --- |
| 螺旋桨 | 18英寸 |  |
| 电机 | 6026/340kV | 防水无刷电机 |
| 电子调速器 | 40A/400Hz |  |
| 电池组 | 22000mAH/6S1px1 | 锂聚合物电池 |
| 支臂结构 | 变径插臂式 |  |
| 机身/支臂/起落架 | 航空碳纤维材料 |  |
| 机舱盖 | 航空透玻材料 |  |
| 外形尺寸（cm） | 50（高）×105（宽） |  |
| 机身涂装颜色 | 可按客户定制 |  |
| 最大起飞重量（kg） | ≤12 |  |
| 标准载荷重量（kg） | 1.5 |  |
| 巡航速度（m/s） | 8 |  |
| 海拔升限（m） | 4000 |  |
| 测控链路通讯距离（km） | 3-5 |  |
| 空载最大留空时间（min） | 45 |  |
| 最大飞行半径（km） | 5 |  |
| 机臂和起落架 | 快速拆装 |  |

★2、正射云台基本参数

| 长 | 13cm | 云台重(含相机) | 430g |
| --- | --- | --- | --- |
| 宽 | 13cm | 减震球 | 8个 |
| 高 | 15cm | 电压/电流 | 12V/1.2A |

★3、提供一套平板，用于外业航片调绘。

★4、若投标人为代理商，需提供无人机原厂商针对此项目的授权及售后服务承诺函

A.2.3 三维立体数据采集软件

★（1）要求采用通用的mdb，开放的GIS数据模型；支持贝塞尔曲线（Bezier Curve，能准确表达和存储曲线信息；生产的数据直接面向ArcGIS及空间数据库，保证数据的一致性和完整性，减免数据转换工作。

★（2）操作习惯类同于AutoCAD的操作习惯，用户可以使用命令窗口，也可以自定义快捷命令、菜单、工具栏等，操作命令和地物绘制，支持汉语拼音快速检索。

（3）可直接加载osgb格式的三维模型，也可通过DOM和DEM数据生成DSM模型数据，并加载、平滑浏览，同时可直接在DSM上进行DLG采集。

（4）支持多种二三维窗口显示模式：全屏、分屏、两屏。支持二三维窗口同步缩放、旋转。提供点云量测工具：平距、斜距、垂距、表面积。

（5）软件需要具有强大的三维编辑功能和符号化功能，例如三维捕捉、二维捕捉，构面，跟踪等；保证三维数据与二维数据显示样式完全一致。

★（6）采集、编辑、入库（mdb格式）、出图一体化作业，数据无需转换。

★（7）支持多源数据，可以直接读写mdb/shp/dwg/dxf/dgn以及arcgis的文件数据库File Geodatabase（.gdb）格式数据，支持已生产的数据编辑和存储。同时软件支持常用的影像数据，img、tif、BIGTIF、Geotif、JPG格式数据的加载。

★（8）软件需要提供一套1:500-1:10000的国家基础地理信息数据库模板和一套1:1000的江苏省基础地理信息数据库模板。

★（9）平台具有获得国家发明专利的图-库一体的符号化技术。

★（10）若投标人为代理商，需提供软件原厂商针对此项目的授权和原厂售后服务函。

A.3 服务体系及服务内容

1、提供的所有设备的免费安装调试和培训，要求使至少两名技术人员熟练使用，培训费用由中标单位承担。

2、提供产品保修卡，并按厂家产品规定保修期限及内容以及供应商的其它承诺条款实行保修，出现故障的接到电话后6小时内服务到位。

3、产品保修：软件终身免费升级与维护。

A.4 对本项目的承诺

针对本项目对业主的优惠及中标后技术服务的承诺。

★ 1、授权：提供所投标产品原厂或国内总代理商授权及三年的上门免费质保函，并备注产品的生命周期，保证在产品的生命周期内，有充足的备件保证设备维修使用，同时注明软件的免费升级期限及永久使用。

★ 2、常用耗材及备件供应：使用的所有备品备件及常用耗材，请单独列出清单及单价（并标注随机常用的耗材数量）。保修期内，提供免费的维修、更换损坏零部件及技术咨询服务；在保修期结束后以优惠价格提供备品配件。

附录B：

投  标  书

致                      ：

一、根据已收到的江苏建筑职业技术学院

招标文件，遵照有关规定，我单位研究招标文件后，认可招标文件全部内容。愿意按照所附投标报价单报价，按招标文件的要求承担本次招标范围内的工作。

二、我单位保证在中标后按照招标人提出的要求，在规定的时间内完成项目。

三、我单位保证所供产品质量达到招标方提出的要求。

四、贵单位的招标文件、中标通知书和本投标文件将作为合同的有效组成部分。

投标人（盖法人章）：

法定代表人或代理人（签字或盖章）：

年   月   日

附录C：

授 权 委 托 书

本授权委托书声明：我            （姓名），系

（投标人名称）的法定代表人，现授权委托                             （单位名称）         （姓名）为本单位的代理人，以本单位的名义参加江苏建筑职业技术学院                 的投标。代理人所签署的一切文件和处理与之有关的一切事务，我们均予以承认。

授权委托人无转委权，特此委托。

代理人：          性别：      身份证号码

单位：                    部门：            职务：

投标人：（盖法人公章）

法定代表人（签字）：

代理人（签字）：

年  月  日

授权委托代理人

身份证复印件粘贴处

附件D：

偏离表

| 序号 | 产品名称 | 招标文件要求 | 投标内容 | 偏离情况 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四旋翼无人机 |  |  |  |  |
| 2 | 多旋翼（6旋翼及以上）无人机 |  |  |  |  |
| 3 | 三维立体数据采集软件 |  |  |  |  |

（注：没有偏离也需要填写本表注明无偏离）             投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录E：

投 标 报 价 明 细 表

投标人名称：

| 序号 | 投标产品 | 数量（台） | 单价（元） | 小计（元） | 交货期限 | 质保期 | 备注 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 四旋翼无人机 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | 多旋翼（6旋翼及以上）无人机 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | 三维立体数据采集软件 |  |  |  |  |  |  |
| 4 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 合计（大写） |  |  |  |  |  |  |

投标人（签章）：

日期：          年     月     日

附录F：

报价表

项 目 名 称：

标 书 编 号：

投标人名称（公章）：

货币单位：人民币元

| 项目名称 | 项目内容 | 总价（小写） |
| --- | --- | --- |
|  | 详见投标文件 |  |
| 总价（大写） |  |  |

注：总价包含所有配件价格

投标人授权代表签字盖章：

日期：2018年  月  日